| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/FRA/89 7 août 2008 |
|  | (08-3773) |
| Comité des obstacles techniques au commerce | Original: français |

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre de l'Accord adressant la notification: FRANCE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire/DGALN/DEB/SDPGREM/BLPDI 20 avenue de Ségur 75007 Paris Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de téléfax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |  |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |  |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): B10, B30 |  |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: « Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 » - 13 pages |  |
| 6. | Teneur: La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a modifié de façon importante le cadre réglementaire existant. Par ailleurs, l’article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales dispose que les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO5 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l’environnement. De plus, l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique dispose que les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et du logement. Le projet de texte notifié découle de ces dispositions et a pour objet de réviser l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. Lors de l’élaboration de ce texte, les principes de doctrine communautaire de la « nouvelle approche » ont été appliqués : le projet d’arrêté, objet de la notification, prévoit de respecter les exigences essentielles de la directive relative aux produits de construction et les spécifications techniques des documents de références que sont les normes. Il permet la publication de ces documents de référence, la liste des organismes désignés pour réaliser l’évaluation technique, le protocole d’évaluation technique, la procédure de demande d’évaluation, la liste des dispositifs agréés et les fiches techniques correspondantes. Ce projet de texte s’articule autour de 5 sections définissant les principes généraux ; les prescriptions techniques minimales applicables au traitement ; les prescriptions minimales applicables à l’évacuation ; l’entretien et l’élimination des sous produits et matières de vidange d’assainissement non collectif et le cas particuliers des toilettes sèches. Il prévoit dans son annexe la liste des dispositifs autorisés par les ministères co-signataires. Ce projet ne remet pas en cause les prescriptions techniques existantes et réaffirme le pouvoir épurateur du sol et autres matériels validés. Toutefois, il modifie la procédure d’autorisation des procédés innovateurs qui étaient auparavant validés par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. Le projet de texte prévoit l’élaboration d’un protocole permettant notamment de démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent : les exigences minimales décrites dans le projet d’arrêté, ainsi que les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Ce protocole sera rédigé par l’AFSSET et mis en œuvre par des organismes désignés conjointement par les ministres co-signataires de l’arrêté qui valideront les innovations techniques en les publiant au Journal Officiel. Une saisine conjointe de l’AFSSET est en cours de co-signature avec le ministère chargé de la Santé. |  |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Objectifs et justification : Les prescriptions techniques relatives aux installations d’assainissement non collectif visent à réduire les risques environnementaux et sanitaires liés aux rejets d’eaux usées. Ces installations ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique ou de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Certains dispositifs respectent les exigences décrites dans le projet d’arrêté notamment les spécifications techniques prévues dans les normes NF EN 12566 et XP DTU 64.1. Parmi ces dispositifs, certains sont soumis au marquage CE qui constitue une autorisation de libre circulation de ces produits. Néanmoins, les essais de type réalisés pour l’obtention de ce marquage ne permettent pas de valider le respect des performances épuratoires ni d’évaluer leur condition de mise en œuvre et leur pérennité. Ils devront donc être agréés par le protocole d’évaluation et publiés au Journal Officiel afin d’être considéré comme dispositif de traitement. Par ailleurs ces dispositifs généralement à boues activées ou à cultures fixées sont considérés comme pré-traitement et par conséquent restent cités dans l’annexe du présent arrêté. Ce projet a fait l’objet de nombreuses consultation entre les ministères co-signataires, les représentants des collectivités et des établissements sous tutelle ainsi que les professionnels de l’assainissement non collectif. |  |
| 8. | Documents pertinents: - Directive du conseil n°89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États Membres concernant les produits de construction; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0106:20031120:FR:PDF - Directive 98/34/CE du Parlement européen et du conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°… - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0026:FR:PDF - - Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824107&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080725 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006895886&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20080725 - - Code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5; http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080725&oldAction=rechCodeArticle http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F37944BE8AF60BBA9A0576547FD5BE20.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195314&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F37944BE8AF60BBA9A0576547FD5BE20.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195315&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F37944BE8AF60BBA9A0576547FD5BE20.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006835466&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080728 - Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L.2224-9, L. 2224-10 ; L. 2224-12 et R. 2224-17; http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006390152&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192274&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006390363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006396198&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080728 - Code de la santé publique, notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2 et L.1331-1-1; http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006686372&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006686373&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080728 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B0563C6FECD900CB66BF430AC8A229FE.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006686815&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080728 - Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction; http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528143&dateTexte=20080728&fastPos=3&fastReqId=1808922983&oldAction=rechTexte - Arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction; http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000447991&dateTexte=&fastPos=7&fastReqId=366692205&oldAction=rechTexte - Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ; http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791207&dateTexte=20080728&fastPos=1&fastReqId=2052061458&oldAction=rechTexte |  |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Date projetée pour l'entrée en vigueur: | fin octobre dès publication |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours |  |
| 11. | Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de téléfax, et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Point national d'information : CINORTECH AFNOR 11, avenue Francis de Pressensé 93571 – LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex |  |