| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/USA/204/Add.1 9 de octubre de 2006 |
|  | (06-4816) |
| Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio | Original: inglés |

NOTIFICACIÓN

Addendum

Se ha recibido la siguiente comunicación, de fecha 3 de octubre de 2006, de la delegación de los Estados Unidos.

_______________

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

Oficina de Rendimiento Energético y Energía Renovable

Título 10, CFR, Parte 431

[Expediente (Docket) Nº EE-RM/TP-05-500]

Número de información de la norma notificada (RIN) 1904-AB53

Programa de conservación de la energía:  procedimientos de prueba de las máquinas automáticas de venta de bebidas refrigeradas y de los refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores comerciales.

El 25 de julio de 2006, el Departamento de Energía (DOE o el Departamento) publicó un aviso de propuesta reguladora para adoptar los procedimientos de prueba para medir el rendimiento energético y definiciones conexas para diversos productos de uso doméstico y equipos comerciales e industriales, que incluyen las máquinas automáticas de venta de bebidas refrigeradas y los refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores comerciales.  Para las máquinas de venta de bebidas refrigeradas en botella o en lata, el Departamento propuso que, a fin de medir el consumo energético y determinar la capacidad del equipo, se adoptase el procedimiento de prueba establecido en la Norma 32.1-2004 del American National Standards Institute (ANSI, Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos) y de la American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE, Sociedad americana de ingenieros en calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire).  Para los refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores, se propuso que en la determinación de la capacidad del equipo se emplease la Norma HRFI-1979 del ANSI y de la Home Appliance Manufacturers (AHAM, Asociación de fabricantes de electrodomésticos).

En el documento notificado, para medir la capacidad de las máquinas de venta de bebidas refrigeradas en botella o en lata, se propone como procedimiento adicional alternativo el método para medir el volumen refrigerado, establecido en una versión actualizada de la norma ANSI/AHAM HRF1.  Asimismo, se propone la adopción de esa norma actualizada para la medición del volumen de los refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores comerciales.  El DOE recibirá las observaciones que se envíen por escrito sobre el aviso de propuesta reguladora del 25 de julio de 2006 o sobre el aviso complementario de propuesta reguladora.

El martes 26 de septiembre de 2006 se celebró una reunión pública sobre el proceso regulador desde las 9 a las 17 horas, en Washington DC.  El Departamento aceptará las observaciones, los datos y la información relativos al aviso complementario de propuesta reguladora hasta el 10 de octubre de 2006 inclusive.  Véanse los detalles en la sección IV, Public Participation (Participación pública) de la propuesta notificada.

El texto completo del documento G/TBT/N/USA/204/Add.1 se puede consultar en las siguientes direcciones de Internet:

http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/06-8432.htm

http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-8432.pdf

__________