| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/CAN/47/Add.1 13 de octubre de 2006 |
|  | (06-4953) |
| Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio | Original: inglés/ francés |

NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 5 de octubre de 2006, se distribuye a petición de la delegación del Canadá.

_______________

Reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre dispositivos médicos (1484)

          - La iniciativa reguladora modifica el Reglamento sobre dispositivos médicos (el Reglamento).  En la actualidad, el Reglamento establece que los dispositivos de la clase II se ajusten a las disposiciones de la norma CAN/CSA-ISO 13488-98, y que los dispositivos de las clases III y IV se ajusten a las disposiciones de la norma CAN/CSA-ISO 13485-98.  Esas normas se refieren al sistema de la calidad que los fabricantes deben aplicar para obtener la licencia para los dispositivos médicos.  En 2003 la Organización Internacional de Normalización (ISO) revisó las dos normas, las refundió en la nueva norma ISO 13485:2003, y estableció un período de transición de tres años.

          - La norma ISO 13485:2003 se aprobó sin modificaciones como Norma Nacional del Canadá en 2003, y se publicó con el título de CAN/CSA-ISO 13485:03.  El 15 de julio de 2006, cuando finalizó el período oficial de transición de tres años, la nueva norma reemplazó formalmente a las dos anteriores, CAN/CSA-ISO 13485-98 y CAN/CSA-ISO 13488-98.

          - La modificación reguladora actualiza el título mencionado en el Reglamento, reemplazándolo por CAN/CSA-ISO 13485:03.  Además, la modificación cambia la anterior terminología "sistema de la calidad", y la sustituye por "sistema de gestión de la calidad", a fin de que coincida con la empleada en la versión 2003 de la norma.  Esta modificación no cambia las prescripciones para la industria y, por lo tanto, sólo constituye una actualización administrativa.

          - Los certificación de sistema de la calidad, conforme con las normas CAN/CSA-ISO 13485-98 y CAN/CSA-ISO 13488-98, presentada actualmente por los fabricantes para solicitar la licencia de un dispositivo médico expira el 15 de julio de 2006 a más tardar.  Después de esa fecha, los fabricantes se ajustarán a la norma CAN/CSA-ISO 13485:03.

          - El texto completo del addendum se puede descargar de las siguientes direcciones:

- http://canadagazette.gc.ca/partII/2006/20060920/pdf/g2-14019.pdf (SOR/2006-197)

- y:  http://canadagazette.gc.ca/partII/2006/20061004/pdf/g2-14020.pdf (página 1406)

También se puede solicitar a:

Canadian Enquiry Point

Standards Council of Canada

200-270 Albert Street

Ottawa, Ontario

K1P 6N7

Teléfono:  +(613) 238-3222

Telefax:  +(613) 569-7808

Correo electrónico:   info@scc.ca

__________