| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/CHN/234 16 de noviembre de 2006 |
|  | (06-5559) |
| Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio | Original: inglés |

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: REPÚBLICA POPULAR CHINA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Administración de Normalización de China (SAC) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |  |  |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |  |  |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): La Norma notificada abarca los transformadores de potencia, de tipo seco (incluidos los autotransformadores), con valor máximo de voltaje para equipos de potencia igual o inferior a 40,5 kV y al menos con un devanado primario que funcione a más de 1,1 kV (ICS: 29.180). |  |  |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: National Standards of the P.R.C., Power Transformers - Part 11: Dry-type Transformers (Norma Nacional de la República Popular China – Transformadores de potencia – Parte 11: Transformadores de tipo seco) – 30 páginas, disponible en chino |  |  |
| 6. | Descripción del contenido: La Norma notificada especifica principalmente los siguientes puntos relativos a los transformadores de potencia, de tipo seco: campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, condiciones de funcionamiento, conmutadores, conexiones, aptitud para soportar cortocircuitos, régimen nominal, placa indicadora del régimen nominal, indicación del método de enfriamiento, límites de incremento de la temperatura, niveles de aislamiento, elementos de prueba, métodos de prueba, tolerancias, protección contra contacto directo, grado de protección de las cubiertas y tomas de tierra, etc., para el funcionamiento seguro de los transformadores. |  |  |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes: Protección de la salud y de la seguridad de la vida de las personas y de la propiedad |  |  |
| 8. | Documentos pertinentes: CEI 60076-11 2004 Transformadores de potencia – Parte 11: Transformadores de tipo seco |  |  |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Fecha propuesta de entrada en vigor: |  | 90 días después de la fecha de distribución por la Secretaría de la OMC Seis meses después de su adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de distribución por la Secretaría de la OMC |  |  |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ X ], o dirección, números de teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de otra institución: WTO/TBT National Notification and Enquiry Center of the People’s Republic of China (Centro nacional de notificación e información OMC-OTC de la República Popular China) Teléfono: +86 10 82260618 Telefax: +86 10 82262448 Correo electrónico: tbt@aqsiq.gov.cn |  |  |