| Organización Mundial del Comercio |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/CHN/52 6 de mayo de 2004 |
|  | (04-2026) |
| Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio | Original: inglés |

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: REPÚBLICA POPULAR CHINA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Administración de Normalización de China (SAC) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |  |  |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |  |  |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Sistema de termorregulación mediante agua de las bombas cardiopulmonares (UDC616.1-77) (C45) - ICS 11.040.60 |  |  |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Water Heating-Cooling System for Artificial Heart-Lung Machine (Sistema de termorregulación mediante agua de las bombas cardiopulmonares) – Disponible en chino, 5 páginas. |  |  |
| 6. | Descripción del contenido: El sistema de termorregulación mediante agua de las bombas cardiopulmonares es el mecanismo por el que circula agua caliente, fría o a temperatura ambiente por el intercambiador térmico del sistema extracorpóreo de termorregulación sanguínea. Es el elemento que regula la temperatura de los aparatos de perfusión extracorpórea. La Norma notificada es la versión revisada de la norma GB12263-90, "Sistema de termorregulación mediante agua de las bombas cardiopulmonares". Sus principales diferencias con respecto a la norma original son las siguientes: - Se ajusta a la norma GB9706.1-1995 "Equipo electromédico, Parte 1: requisitos generales en materia de seguridad". - Se ajusta a la norma GB/T 14710-1993, "Requisitos de emplazamiento y métodos de ensayo del equipo electromédico". - Incluye los equipos que modifican automáticamente la temperatura y la circulación, y establece los requisitos sobre la velocidad de la termorregulación. - Perfecciona los requisitos sobre velocidad y volumen de circulación del sistema de termorregulación. - Añade prescripciones sobre el conector de salida y entrada del sistema de termorregulación. - Añade prescripciones sobre las marcas de tomas de entrada, de salida, de nivel de agua o instrucciones. En caso de una avería (por ejemplo, fusión de fusible de alimentación, sobrecarga de corriente, desequilibrio de concentración de electrolitos, fuga continua, conexión a tierra) que afectase la seguridad eléctrica del sistema de calentamiento y enfriamiento, el operador podría recibir una descarga eléctrica. El sistema de termorregulación de agua funciona por lo general en una sala de operaciones, y la humedad o la mezcla de aire, O2, NO2, anestésico y detergente puede fácilmente provocar un incendio o una explosión. Si se produjera una avería importante en el sistema de termorregulación de agua, la temperatura de la sangre del paciente intervenido quedaría fuera de control y su vida estaría en peligro. Por consiguiente, el contenido técnico de la Norma es de cumplimiento obligatorio. La Norma notificada reemplazará y suprimirá a la original a partir de la fecha de su publicación. |  |  |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes: Protección de la salud y la seguridad de las personas. |  |  |
| 8. | Documentos pertinentes: - |  |  |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Fecha propuesta de entrada en vigor: |  | Por determinar |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días a partir de la fecha de notificación |  |  |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ X ] o dirección, números de teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de otra institución: China WTO/TBT National Enquiry Point (Servicio de información OMC-OTC de China) Teléfono: +86 10 82260618 Telefax: +86 10 82262448 Correo electrónico: tbt@aqsiq.gov.cn |  |  |