## Datos del patrón de referencia
Polinomio | kAx3 + kBx2 + kCx = 0
Coeficientes | A | B | C
|  | -3.3832e-08 | -0.019995
Factor de conversión de unidades: |  | Unidades:

## Datos de la celda de carga
OT Nº:
Modelo de celda de carga:
Nº de serie: |  | Comienzo | Final
Emax: | Fecha:
nmax: | Temperatura [ºC]:
vmín: | HR [%]:
PLC: | Presión Barométrica [kPa]:
Sistema generador de fuerza: | Temperatura del indicador [ºC]:
Indicador:
Factor de conversión (f):
Operador:
Clase:
Dmin es cero dado que la fuerza es generada con una FCM
Dmax es el 90% de Emax

## D.1 - Carreras (20ºC)
Ref.: A.4.1.1 a A.4.1.11. Completar una planilla por cada temperatura de ensayo, una por cada nivel de humedad de ensayo y, de ser aplicable, una por cada voltaje de alimentación en A.4.7.3
Tabla D.1
A 20 ºC
| Carga (g, kg, t o N; y sus múltiplos) | Carrera Nº 1 |  | Carrera Nº 2 |  | Carrera Nº 3 |  | Carrera Nº 4 |  | Carrera Nº 5 |  | Indicación promedio | Error de repetibilidad
|  | Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo
|  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | [ ] | [El] debería ser en unidades v
Precargas | 0 | [10 empty] | - | 0
| 200 | [10 empty] | - | 0
| 0 | [10 empty] | - | 0
| 200 | [10 empty] | - | 0
| 0 | [10 empty] | - | 0
| 200 | [10 empty] | - | 0
| 0 | [10 empty] | - | 0
| 0 | [10 empty] | - | 0
| 33.3333 | [10 empty] | - | 0
| 58.3333 | [10 empty] | - | 0
| 83.3333 | [10 empty] | - | 0
| 108.3333 | [10 empty] | - | 0
| 133.3333 | [10 empty] | - | 0
| 155.5556 | [10 empty] | - | 0
| 177.7778 | [10 empty] | - | 0
| 200 | [10 empty] | - | 0
| - | [10 empty] | - | 0
| - | [10 empty] | - | 0
| - | [10 empty] | - | 0
| - | [10 empty] | - | 0
| - | [10 empty] | - | 0

## D.2 - Error de celda de carga
OT Nº: | [7 empty] | Comienzo | Final
Modelo de celda de carga: |  |  |  |  | Fecha:
Nº de serie: |  |  |  |  | Temperatura [ºC]:
Emax: |  |  |  |  | HR [%]:
nmax: |  |  |  |  | Presión Barométrica:
vmín: |  |  |  |  | Temperatura del indicador [ºC]:
PLC:
Sistema generador de fuerza: |  |  |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador: |  |  |  |  | 75% de la carga de ensayo:
Operador: |  |  |  |  | Indicación de ref al 75% de carga:
Tabla D.2
Carga (g, kg o t) | Indicación de referencia | ….. | ºC (20 ºC) | ….. | ºC (40ºC) | ….. | ºC (-10 ºC) | ….. | ºC (20 ºC) | mpe [v]
|  | Indicación | Error (EL) [v] | Indicación | Error (EL) [v] | Indicación | Error (EL) [v] | Indicación | Error (EL) [v]
| [ ] | [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ]
0 | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.35
33.3333 | -0.66654 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.35
58.3333 | -1.1665 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.7
83.3333 | -1.6665 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.7
108.3333 | -2.1665 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.7
133.3333 | -2.6666 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.7
155.5556 | -3.1112 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1.05
177.7778 | -3.5558 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1.05
200 | -4.0004 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1.05
- | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -

## D.3 - Repetibilidad
OT Nº:
Modelo de celda de carga:
Nº de serie:
Emax:
nmax:
vmín:
PLC:
Sistema generador de fuerza: |  |  |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador:
Operador:
Tabla D.3
Carga (g, kg o t) |  | ºC (20 ºC) |  | ºC (40ºC) |  | ºC (-10 ºC) |  | ºC (20 ºC) | mpe [v]
| Error de repetibilidad | Error de repetibilidad (ER) [v] | Error de repetibilidad | Error de repetibilidad (ER) [v] | Error de repetibilidad | Error de repetibilidad (ER) [v] | Error de repetibilidad | Error de repetibilidad (ER) [v]
| [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ]
0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.35
33.3333 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.35
58.3333 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.7
83.3333 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.7
108.3333 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.7
133.3333 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.7
155.5556 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1.05
177.7778 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1.05
200 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1.05
- |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | -
- |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | -
- |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | -

## D.4 - Efectos de la temperatura
OT Nº:
Modelo de celda de carga:
Nº de serie:
Emax:
nmax:
vmín:
PLC:
Sistema generador de fuerza: |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador:
Operador:
Tabla D.4
Temperatura [ºC] | Indicación [ ] | Variación (CM) [v] |  | Variación (CM) [vm/...ºC] | Variación (CM) [vm/...ºC]
|  |  |  | Aprobado | Desaprobado

## D.5 - Creep y Retorno a cero
| OT Nº: | [5 empty] | Comienzo | Final
Modelo de celda de carga: |  |  |  | Fecha:
| Nº de serie: |  |  | Temperatura [ºC]:
| Emax: |  |  | HR [%]:
| nmax: |  |  | Presión Barométrica:
| vmín: |  |  | Temperatura del indicador [ºC]:
| PLC: |  | DR:
Sistema generador de fuerza: |  |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador:
Operador:
Tabla D.5
Carga [g, kg o t] |  | Indicación | Presión Barométrica | Hora |  | Variación [v] |  | mpe [v]
[ ]
0
200
0
200
0
200
0
0
Hora de comienzo de la carrera de carga --->
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
200 | [7 empty] | 1.05
Hora de comienzo de la carrera de descarga --->
0 | [7 empty] | 0.35
0 | [7 empty] | 0.35
0 | [7 empty] | 0.35
0 | [7 empty] | 0.35
0 | [7 empty] | 0.35
0 | [7 empty] | 0.35
Variación de la indicación entre 20 y 30 minutos:
| DR (v): |  |  | Creep (30 min): | PASÓ: |  | FALLÓ:
| Hora actual (s): |  |  | Variación Creep (20 a 30 min): | PASÓ: |  | FALLÓ:
| Hora especificada (s): |  |  | DR <= 0,5v: | PASÓ: |  | FALLÓ:
| mpe para DR (v): |  |  | MDLOR con requerimientos DR: | PASÓ: |  | FALLÓ:

## D.6 - Efectos de la presión bar
| OT Nº: |  |  |  |  | Comienzo | Final
Modelo de celda de carga: |  |  |  | Fecha:
| Nº de serie: |  |  | Temperatura [ºC]:
| Emax: |  |  | HR [%]:
| nmax: |  |  | Presión Barométrica:
| vmín: |  |  | Temperatura del indicador [ºC]:
| PLC: |  | DR:
Sistema generador de fuerza: |  |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador:
Operador:
Tabla D.6
Presión [kPa] |  | Indicación | Hora | Variación [v] | Variación [v / kPa] |  | mpe [v]
[ ]
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1
1
1
1
1
|  |  |  | PASÓ: | FALLÓ:

## D.7 - Efectos de la humedad(CH)
OT Nº: | [6 empty] | Comienzo | Final
Modelo de celda de carga: |  |  |  | Fecha:
Nº de serie: |  |  |  | Temperatura [ºC]:
Emax: |  |  |  | HR [%]:
nmax: |  |  |  | Presión Barométrica:
vmín: |  |  |  | Temperatura del indicador [ºC]:
PLC:
Sistema generador de fuerza: |  |  |  | Factor de conversión (f):
Indicador: |  |  |  |  | Temp. Cámara (alta)[ºC]: |  | HR [%]:
Operador: |  |  |  |  | Temp. Cámara (baja)[ºC]: |  | HR [%]:
Tabla D.7
| Carga (g, kg o t) | Antes del ensayo de humedad |  | Luego del ensayo de humedad |  | Variación [v] | mpe [v]
|  | Indicación | Hora | Indicación | Hora
|  | [ ] |  | [ ]
0
200
0
200
0
200
0
* | 0
#
* | 0
#
* | 0
#
* | 0
#
* | 0
#
* | 0
Promedio (*)
Promedio(#)
Dif. Promedios
|  |  | Variación (*), CHmin: | PASÓ: |  | FALLÓ:
|  |  | Variación (#), CHmax: | PASÓ: |  | FALLÓ:

## D.8 - Efectos de la humedad(SH)
OT Nº: | [6 empty] | Comienzo | Final
Modelo de celda de carga: | [5 empty] | Fecha:
Nº de serie: | [5 empty] | Hora de precarga:
Emax: | [5 empty] | Temperatura de referencia [ºC]:
nmax: | [5 empty] | Temperatura alta [ºC]:
vmín: | [5 empty] | HR de referencia [%]:
PLC: | [5 empty] | HR alta [%]:
Sistema generador de fuerza:
Indicador: |  |  |  | Factor de conversión (f):
Operador: | [6 empty] | Página de indicaciones antes del ensayo de humedad:
Página de indicaciones durante el ensayo de humedad:
Página de indicaciones luego del ensayo de humedad:
Tabla D.7
Carga (g, kg o t) | Indicación de referencia | ………. | [ºC] (20ºC) | ………. | [ºC](Alta) | ………. | [ºC](20ºC) | mpe [v]
|  | ………. | [%](50%HR) | ………. | [%](85% HR) | ………. | [%](50% HR)
|  | Indicación | Error (EL) | Indicación | Error (EL) | Indicación | Error (EL)
| [ ] | [ ] | [v] | [ ] | [v] | [ ] | [v]
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.066667
33.3333 | -0.66654 |  | 0.66654 |  | 0.66654 |  | 0.66654 | 0.066667
58.3333 | -1.1665 |  | 1.1665 |  | 1.1665 |  | 1.1665 | 0.066667
83.3333 | -1.6665 |  | 1.6665 |  | 1.6665 |  | 1.6665 | 0.066667
108.3333 | -2.1665 |  | 2.1665 |  | 2.1665 |  | 2.1665 | 0.066667
133.3333 | -2.6666 |  | 2.6666 |  | 2.6666 |  | 2.6666 | 0.066667
155.5556 | -3.1112 |  | 3.1112 |  | 3.1112 |  | 3.1112 | 0.066667
177.7778 | -3.5558 |  | 3.5558 |  | 3.5558 |  | 3.5558 | 0.066667
200 | -4.0004 |  | 4.0004 |  | 4.0004 |  | 4.0004 | 0.066667
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
- | - |  | - |  | - |  | - | -
[5 empty] | PASÓ: |  | FALLÓ:

## (E) Span
Carga (g, kg, t o N) | Carrera Nº 1 |  | Carrera Nº 2 |  | Carrera Nº3 |  | Indicación promedio | Fecha
| Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo | Indicación | Tiempo |  | Hora
| [ ] |  | [ ] |  | [ ] |  | [ ] | Temperatura [ºC]
[7 empty] | - | HR [%]
[7 empty] | - | Presión Bar [kPa]
[6 empty] | Span | 0

## control
OT Nº = | 12021
modelo = | Kelly55
nº de serie = | 1232134548917
emax = | 200
n = | 3000
plc = | 0.7
sistema generador de fuerza = | FCM 200 kN INTI
instrumento indicador = | DMP40
operador = | Toyos
clase = | 2
clasificacion de humedad = | 0
f = | 0.066667 | CORREGIR FÓRMULA
mpe para dmax
dmax = | 200 | 1.05
v = | 0.066667
Carga | mpe | mpe en unidades de fuerza | referencia
0 | 0.35 | 0.023333 | 0
33.3333 | 0.35 | 0.023333 | -0.66654
58.3333 | 0.7 | 0.046667 | -1.1665
83.3333 | 0.7 | 0.046667 | -1.6665
108.3333 | 0.7 | 0.046667 | -2.1665
133.3333 | 0.7 | 0.046667 | -2.6666
155.5556 | 1.05 | 0.07 | -3.1112
177.7778 | 1.05 | 0.07 | -3.5558
200 | 1.05 | 0.07 | -4.0004
0
0
0
0
0
0
0

## TEMP
D2 | Quedan fijas las cifras decimales de la indicación de referencia en 5
Quedan fijas las cifras decimales de las indicaciones y del error en unidades de división
control | Los puntos de carga quedan con 2 decimales
D3 | Donde la R60 dice "El" debe decir "Er" CORREGIDO EN PLANILLAS