Anexo C

FORMATO DO RELATÓRIO DE ENSAIO PARA A AVALIAÇÃO DE CÉLULAS DE CARGA.

para a Recomendação Internacional R60 da OIML

Regulamento metrológico para as células de carga.

NOTA: Este anexo tem caráter informativo com relação à implementação da Recomendação R60 nos regulamentos nacionais; no entanto, a utilização do formato do relatório de ensaio é compulsória para a aplicação da Recomendação dentro do Sistema de Certificação da OIML.

Autoridade executora do ensaio:

Nome: ........................................................................................................

Endereço: ...................................................................................................

Informação para contato: ............................................................................

Informação referente ao requerente/ fabricante:

Solicitação N0 :.............................................................................................

Data da solicitação : ....................................................................................

Designação do modelo : ..............................................................................

Fabricante : ..................................................................................................

Endereço : ........................................................................................

Requerente: ..................................................................................................

Endereço : .........................................................................................

Representante : .............................................................................................

(nome, telefone) : ..........................................................................................

Informação referente ao modelo:

Categoria do instrumento :    célula de carga:          Documentação N0:......................

Classe de exatidão : [ ] A  [ ] B  [ ] C  [ ] D

Número máximo de valores de divisão de células de carga (nmáx) : ............................

Direção do carregamento : [ ] tensão                   [ ] cisalhamento

[ ] compressão	      [ ] torção

[ ] universal

Limite de carga seguro (Lim): ................................Fator pLC:...................................

Limites de temperatura de trabalho (somente para temperaturas especiais, ver o item 5.5.1.1 da R 60):

Superior:........  C      [ ] Outro: ...........  C

Inferior :  [ ] - 10 C       [ ] Outro: ...........  C

Símbolo do ensaio de umidade (NH) :                     [ ] Sim   [ ] Não

(SH) :                      [ ] Sim    [ ] Não

(CH ou sem marca) :  [ ] Sim   [ ] Não

Excitação da célula de carga : Máx: ........VAC [ ] VDC [ ] Recomendado: [ ] AC  [ ] DC

Célula de carga eletrônica : [ ] Sim   [ ] Não

Informação referente ao modelo (cont.)

Solicitação N0 : ....................................

Outras condições que devem ser observadas para obter o desempenho especificado (por exemplo: características elétricas da célula de carga).

Especificar:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Vários projetos dentro da faixa de modelo:

Capacidade máxima (Emáx)-Valor de divisão de verificação mínimo da célula de carga (vmín)-Carga morta mínima (Emín):

| Capacidade máxima (kg ou t) | vmín (kg ou t) | Emín (kg ou t) | nmáx | DR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Todos os valores nesta tabela são tirados da documentação, página (s).........

As informações sobre DR exigidas somente quando for necessário.

Célula(s) de carga ensaiada(s):

| Designação do modelo | Número de série | Emáx |
| --- | --- | --- |

Equipamento secundário (especificar adaptadores de carga, etc.):

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Observações:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Informação geral referente às condições de ensaio (item A.2 da R 60)

Solicitação N: .................................................................................

Modelo de célula de carga: ......................... Emáx: ............................ N de Série: ............................

Nmáx: ............. pLC: .......... vmín: ................. Valor de DR (quando for o caso): ...............................

Sistema gerador de força - Descrição4: ..........................................................................................

. .

. .

Carga mínima para ensaio: ....................................

Instrumento de leitura - Descrição: ...............................................................................................

. .

. .

. .

Equipamento ambiental - Descrição: .............................................................................................

. .

. .

. .

Temperatura: ....................

. .

Umidade:...................

. .

Pressão barométrica: ...................

. .

Local de ensaio: ................................................................................................................................

. .

Aceleração da gravidade no local de ensaio:............m/s2

. .

. .

Data: .................................

Técnico executor: .............................................................

__________________

4 -  Incluir informação referente à rastreabilidade da exatidão (por exemplo: laboratório credenciado).

Resumo do ensaio

Solicitação N: .................................................................................

Modelo da célula de carga: .........................

N de série: .............................

Emáx: ............................ nmáx: ...............

Vmín: ........................... DR: ................

Máquina de ensaio: ............................... pLC: ....................................

Instrumento de leitura:

Técnico executor: ......................................................

| No | Descrição do ensaio | aprovada | reprovada | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2 | Erros nas células de carga (EL) |  |  |  |
| C.3 | Erros de repetitividade (ER) |  |  |  |
| C.4 | Efeitos da temperatura no MDLO (CM) |  |  |  |
| C.5 | Ensaio de fluência (CC) |  |  |  |
| C.5 | Ensaio de DR (CDR) |  |  | (*) DR = |
| C.6 | Efeitos da pressão barométrica (CP) |  |  |  |
| C.7 | Efeitos da umidade (CHmín) |  |  |  |
| C.7 | Efeitos da umidade (CHmáx) |  |  |  |
| C.8 | Erros devido aos efeitos da umidade (SH) nos ensaios de carga |  |  |  |
| C.9 | Exigências de marcações |  |  |  |
| C.10 | Ensaios especiais para células de carga equipadas com partes eletrônicas |  |  |  |
| C.11 | Tempo de aquecimento |  |  |  |
| C.12 | Variações da tensão de alimentação |  |  |  |
| C.13 | Reduções de tensão em tempos curtos |  |  |  |
| C.14 | Transientes |  |  |  |
| C.15 | Descarga eletrostática |  |  |  |
| C.16 | Susceptibilidade eletromagnética |  |  |  |
| C.17 | Teste de estabilidade da amplitude da faixa nominal |  |  |  |

NOTA:  Colocar “ NA” para o ensaio quando não for aplicável.

(*) Anotar o erro para estar em conformidade com a OIML R 76.

A tabela a seguir verifica os cálculos exigidos como provisão das Notas Gerais do Anexo B C da R 60.

| No | Descrição do ensaio | nmáx ( ) + - | nmáx−500 ( ) + - | nmáx−1000 ( ) + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2 |  |  |  |  |
| # Verifique se | vmín≤Dmáx−Dmínn |  |  |  |

O algarismo do pior caso para o erro do retorno do sinal de saída da carga morta mínima (DR) em unidades de massa = DR =

NOTA: Este valor de DR é emitido em associação com a R 76 da OIML.

Formulário C.1(3) Dados do ensaio da carga(EL) (Usar uma folha para cada temperatura de ensaio em R 60: A.3.1 a A.3.1.9, uma folha para cada ensaio de umidade (SH) em R 60: A.3.6 e, quando aplicável, uma folha para cada tensão de alimentação eletrônica em R 60: A.3.7.3)

Solicitação N: .................................................................................

Modelo da célula de carga:............................................................................. Emáx: ......... nmáx: ...........

No de série: .......................... vmín: ....................... pLC: ........... DR: .....................

Máquina de ensaio: ......................................

Instrumento de leitura: ...............................................................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

Tensão de alimentação eletrônica : ................ V (quando aplicável)

Tabela C.1

| Carga de | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação | Erro de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio | Indicação | Hora | Indicação | Hora | Indicação | Hora | Média das Série 1,2,3 | Repetitividade |
| (kg) | (unidades) |  | (unidades) |  | (unidades) |  | (unidades) | (unidades) |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | * |  |

NOTA: Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

* por meio de indicação da carga minima de ensaio.

Data do ensaio: ....................................

Técnico executor:.......................................................................

Formulário C.1(5) Dados do ensaio da carga (EL) (R 60, A.3.1 – usar uma folha para cada temperatura de ensaio ou, quando aplicável, uma folha para cada tensão de alimentação eletrônica) Referência a R 60: A.3.1 a A.3.1.9.

Solicitação N: .....................

Modelo da célula de carga: ........................................... Emáx: .................. Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura: ........................................................ DR: ........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

Tensão de alimentação eletrônica (quando aplicável): __________ V

Tabela C.1

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Série 4 |  | Série 5 |  | Indicação Média (unidades) | Erro de repetitividade (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |

NOTA: O tempo absoluto (não o relativo) deve ser anotado.

* por meio de indicação da carga minima de ensaio.

Data: .........................

Técnico executor: ......................

Formulário C.2  Cálculo dos erros das células de carga (EL) [(R 60,5.1.] Referência a R 60: 5.1.1 A.3.1.4 e A.3.1.5 até A.3.1.10.

### N da solicitação: ...................... Modelo da célula de carga:..........................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: .................. pLC: ...... DR: .......

Máquina de ensaio: .......................................

Instrumento de leitura:................................................................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

Fator f: ...........................

75% da carga de ensaio (kg): ...............................

Indicação de referência em 75 % da carga de ensaio: .........................

Tabela C.2

| Carga | Indicação | ....C (20C) |  | ....C (40C) |  | ....C (-10C) |  | ....C (20C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaiada | da referência | Indicação | Erro | Indicação | Erro | Indicação | Erro | Indicação | Erro | ema |
| (kg) | (unidades) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (v) |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Carga mínima (Dmín): ............................. APROVADO: [ ]  		REPROVADO: [ ]

Notas:

1. As indicações Carga/Referência: se um ponto correspondente a 75% da carga não for obtido, utiliza-se uma interpolação de uma linha reta entre as indicação do ponto de carga adjacente mais alto e mais baixo. (Ver a R 60, 5.2.2 e os procedimentos de cálculo neste Anexo.)

2. Erro: é a diferença entre a indicação do ensaio (unidades) e a indicação da referência (unidades) dividida pelo fator ().

3. Os valores da carga de ensaio são valores acima da carga mínima.

Data: ..............................................

Técnico executor: .......................................................................

Formulário C.3 Cálculo do Erro de repetitividade (ER) (R 60,5.4) Referência a R 60: A.3.1.2 e A.3.1.4 até A.3.1.15.

Solicitação N: ......................................Modelo de célula de carga: ......................................

N de série: ................................... Emáx: ............. nmáx: ..............pLC: ......... DR: .................

Máquina de ensaio: ............................................. Instrumento de leitura: .........................................................

Fator (): ..............

#### Tabela C.3

| Carga | ....C (20C) |  | ....C (40C) . ...C (-10C) |  |  |  | ....C (20C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ensaiada | Erro de repetitividade Repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | Erro de repetitividade | ema |
| (kg) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (unidades) | (v) | (v) |

APROVADO [ ]		REPROVADO [ ]

NOTA: Erro: a diferença máxima entre as três indicações (unidades) do ensaio dividida pelo fator ().

Data: ..............................................             Técnico executor: ..................................................................

Formulário C. 4 Cálculo dos efeitos da temperatura sobre o MDLO (CM) (R 60, 5.5.1.3)	Referência a R 60: A.3.1.4, A.3.1.5 até A.3.1.10 e A.3.1.15

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................ DR: ...

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): .............................

## Tabela D.4

| Temperatura | Indicação | Variação (CM) | Variação | Mpc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) | (unidades) | (v) | (vmín /....... C) | (vmín / ........ C) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pLC |
|  |  |  |  | pLC |
|  |  |  |  | pLC |

APROVADO [ ]		REPROVADO [ ]

NOTAS:

1. MDLO: saída mínima na carga morta.

2. Indicação (unidades): a indicação média da carga mínima inicial obtida na Tabela C.1.

3. mpc (variação máxima admissível): (vmín / 5 C) para as classes B, C e D;  (vmín / 2 C) para a classe A. *

4. Variação (v): a diferença entre as indicações observadas (unidades) e as indicações (unidades) na temperatura anterior dividida pelo fator ().

Data: ..............................................

Técnico executor: ..................................................................

* Representa um critério de aceitação.

Formulário C. 5 Ensaios de fluência (Cc) (R 60, A.3.2 e 5.3.1) e Ensaio do DR (CDR) (R 60, A.3.3 e 5) (usar uma folha para cada temperatura de ensaio)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ............. DR: ...

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): .............................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

Tabela C.5

| carga ensaiada | Indicação | Pressão | Tempo | Variação | Mpc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg) | (unidades) | Barométrica |  | (v) | (v) |
| 0 |  |  |  |  |  |
| Carga máxima |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| Carga máxima |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| Carga máxima |  |  |  |  | Aguardar 1 hora |
| 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 min |
| 0 |  |  |  |  |  |
| *0 |  |  |  |  |  |
| # Tempo de | registro da carga | Inicial |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |
| Tempo de | registro da descarga | Inicial |  |  |  |
| *** 0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |

Diferença de fluência no intervalo de 20 a 30 minutos em unidades:

NOTAS: 1. DR: retorno do sinal de saída da carga morta mínima.

2. mpc (variação máxima admissível) para a fluência: as indicações observadas menos a indicação (**) inicial da “carga” dividida pelo fator ().

3. Determinar a diferença da indicação entre 20min e 30min (ver R 60, 5.3.1).

4. mpc (variação máxima admissível) para o DR: a indicação inicial (***) menos a indicação (*) inicial “sem carga” dividida pelo fator ().

5. Tempos absolutos (não relativos) devem ser registrados.

DR(v):

Tempo real (s):

Tempo especificado (s):

Mpc para MDLOR (v):

Fluência em 30 minutos:                              APROVADO [ ]  REPROVADO [ ]

Diferença de fluência em 20 – 30 minutos:  APROVADO [ ]  REPROVADO [ ]

DR  0,5 :                                                     APROVADO [ ]  REPROVADO [ ]

MDLOR dentro das exigências de DR:        APROVADO [ ]  REPROVADO [ ]

Data: .............................................. Técnico executor: ..................................................................

Formulário C.6 Efeitos da pressão barométrica (CP) (R 60, A.3.4 e 5.5.2)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

## Tabela .6

| Pressão | Indicação | Tempo | Variação | Variação | mpc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kPa) | (unidades) |  | (v) | (vmín/kPa) | (vmín/kPa) |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |

APROVADO [ ]  REPROVADO [ ]

NOTAS:

1. mpc (variação máxima admissível): a diferença entre a indicação observada (unidades) e a      indicação inicial (unidades) dividida pelo fator ().

- Embora o subitem A.4.4 da R 60 especifique uma variação de somente 1 kPa para este ensaio, podem ser feitas medidas extras.

- Tempos absolutos (não relativos) devem ser registrados.

OBSERVAÇÕES:

Data: ..............................................

Técnico executor: ..................................................................

Formulário C.7 Efeitos da umidade (CHmín e CHmáx)  (Referência R 60, 5.5.3.1 e A.3.5)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........

Temperatura da câmara (baixa): ....................... Umidade: ..........................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Temperatura de ensaio |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |
| Temperatura do indicador |  |  | C |

Condições durante o ensaio de calor úmido cíclico

Temperatura da câmara (alta): .......................... Umidade: .........................

Tabela C.7

| Carga | Antes do ensaio de umidade |  | Após o ensaio de umidade Umidadeaumidade(DHT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ensaiada | Indicação | Tempo | Indicação | Tempo | Variação | mpc |
| (kg) | (unidades) |  | (unidades) |  | (v) | (v) |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 * |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 0 * |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 0 * |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 0 * |  |  |  |  |  |  |
| Média * |  |  |  |  |  |  |
| Média ** |  |  |  |  |  |  |
| Média *** (*) |  |  |  |  |  |  |

Média * dos zeros.

Média ** das cargas (ver NOTA 3 abaixo) Média *** ver a R 60, 5.5.3.1.

Variação (*), CHmín: APROVADO [ ]   REPROVADO: [ ]	Variação (*), CHmáx: APROVADO [ ]   REPROVADO[ ]

Notas:

1. Este ensaio não é necessário se a célula de carga estiver marcada com NH ou SH.

2. mpc (variação máxima admissível): a diferença entre a indicação posterior (unidades) e a indicação anterior (unidades) dividida pelo fator ().

3. Usar cinco (5) séries de ensaio para as Classes A e B; usar três (3) séries de ensaio para as Classes C e D.

4. Tempo absoluto (não relativo) deve ser anotado.

Data: ..............................................

Técnico executor: ..................................................................

Formulário C.8 Efeitos da umidade (SH) nos resultados  (Referência R 60, 5.5.3.2 e A.3.6)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: ..............................................

Instrumento de leitura:: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........

Técnico executor: ..............................................

Data: .......................................................

|  | ## Início | ## Fim |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Período de condicionamento |  |  |  |
| Temperatura de referência |  |  | C |
| Alta temperatura |  |  | C |
| Umidade de referência |  |  | % RH |
| Alta umidade |  |  | % RH |

Página do ensaio de carga antes do ensaio de umidade: _________________

Página do ensaio durante o ensaio de umidade: _______________________

Página do ensaio depois do ensaio de umidade: ________________________

RESUMO DOS ERROS DOS ENSAIOS DE CARGA: (usar o Formulário C.1 para registrar os resultados individuais do ensaio)

Tabela C.8

| Carga de ensaio (kg) | Indicação de referência (unidades) | ...C (20C) ...% RH (50% RH) |  | ...C (alta) ...% RH (85% RH) |  | ...C (20C) ...% RH (50% RH) |  | ema (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicação (unidades) | Erro(EL) (v) | Indicação (unidades) | Erro(EL) (v) | Indicação (unidades) | Erro(EL) (v) |  |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

NOTAS:

- Indicações de referência/carga: se no ponto de 75% da carga não for obtida, usa-se a interpolação de uma reta entre a indicação do ponto de carga adjacente mais elevado e o mais baixo. (Ver a R 60, 5.2.2 e os procedimentos de cálculo neste Anexo)

- Erro: diferença entre a indicação do ensaio (unidades) e a indicação de referência (unidades)/fator f.

- Valores da carga de ensaio são valores acima da Carga Mínima.

Formulário C.9 Exigências de marcação (R 60, 4.7)

Solicitação N: .......................  Modelo da célula de carga: ...........................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: .......................

DR:........Instrumento de leitura:............................ Máquina de ensaio: .........................................

Tabela C.9.1

| Subitem deste Regulamento | Informação a ser marcada | na célula | no documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Classe de exatidão |  |  |
| 4.6.2 | N máximo de valores de divisão |  |  |
| 4.6.3 | Sentido indicado do carregamento (se necessário) |  |  |
| 4.6.4 | Limites especiais de temperatura |  |  |
| 4.6.5.1 | Símbolo “NH” |  |  |
| 4.6.5.2 | Símbolo “SH” |  |  |
| 4.6.6 e 4.7 | Nome e endereço do fabricante | (*) | (*) |
| 4.6.6 e 4.7 | Designação (modelo) do fabricante | (*) | (*) |
| 4.6.6 e 4.7 | Número de série | (*) | (*) |
| 4.6.6 | Ano de fabricação |  |  |
| 4.6.6 | Carga morta mínima |  |  |
| 4.6.6 e 4.7 | Capacidade máxima | (*) | (*) |
| 4.6.6 | Limite de segurança de carga |  |  |
| 4.6.6 | Valor de divisão mínimo de verificação |  |  |
| 4.6.6 | Outras condições pertinentes |  |  |
| 4.6.7 | Símbolo de classificação |  |  |
| 4.6.8 | Classificações múltiplas |  |  |

(*) Exigida em ambos.

Notas:

Indicar por um + que a marcação existe.

Indicar por um - que a marcação não existe.

Indicar por um / quando não for o caso

## Tabela C.9.2

| Subitem da R60 | Marcações das informações não compulsórias | Na célula | No documento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.5.3 | ## Símbolo “CH” |  |  |  |
| 4.6.6.1 | “Y” |  |  |  |
| 4.6.6.1 | “Z” |  |  |  |

Incluir referências ao que segue:

Documentos fornecidos com as células de carga:

________________________________________________________________________________

Diagramas mostrando as marcações nas células de carga:

Data: ..............................................

Técnico executor: ..................................................................

Formulário C.10 Resumo dos resultados – Células de carga equipadas com partes eletrônicas (R 60, 6)

Solicitação N: .......................  Modelo da célula de carga: ...........................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: .......................

DR:........Instrumento de leitura:............................ Máquina de ensaio: .........................................

## Tabela C.10 Resumo dos resultados

| Descrição do ensaio | Procedimento de ensaio | Formulário | Apro vado | Re pro vado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de aquecimento | ## A.3.7.2 | C.11 |  |  |  |
| Variações da tensão de alimentação | A.3.7.3 | C.12 |  |  |  |
| Reduções da tensão em breves tempos | A.3.7.4 | C.13 |  |  |  |
| Transientes | A.3.7.5 | C.14.1 e C.14.2 |  |  |  |
| Descarga eletrostática | A.3.7.6 | C.15.1, C.15.2 e C.15.3 |  |  |  |
| Susceptibilidade eletromagnética | A.3.7.7 | C.16.1 e C.16.2 |  |  |  |
| Ensaio de estabilidade da amplitude da faixa nominal | A.3.7.8 | C.17.1 e C.17.2 |  |  |  |

Data: ..............................................

Técnico executor: ..................................................................

Formulário C.11 Tempo de aquecimento (Referência R 60, A.3.7.2 e 6.3.4)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Carga mínima: ____________________________ Data: ..............................................

Carga máxima: ____________________________ Técnico executor: ......................................

Duração da desconexão antes do ensaio: ________

|  | Série inicial |  | Após 5 minutos |  | Após 15 minutos |  | Após 30 minutos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | mpc (v) |
| Carga mínima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal (unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal (v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variação (v) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS:						 		APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

- Tempo absoluto (não relativo) deve ser anotado.

- A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação na carga mínima da indicação na carga máxima.

- Variação é a diferença entre a amplitude da faixa nominal e a amplitude da faixa nominal da seqüência inicial.

- Variação máxima admissível (mpc) é o valor absoluto do erro máximo admissível para a carga máxima aplicada.

Formulário C.12 Variações na tensão (R 60, A.3.7.3, 6.3.4 e 6.3.4)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Carga mínima (Dmín): _____________ kg  Data: ..............................................

Carga máxima (Dmáx): _____________kg  Técnico executor: ......................................

Tensão de alimentação: Rede elétrica [ ]	Bateria: [ ]

Tensão ou faixa de referência: ............ V limite inferior: ................V  limite superior: .............V

## Tabela C.12

| Carga de ensaio (kg) | Indicação da referência (unidades) | ## Limite superior |  | ## Limite inferior |  | mpe (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicação (unidades) | Erro (v) | Indicação (unidades) | Erro (v) |  |

NOTAS:		 		APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

- Limite superior não se aplica às células de carga alimentadas por baterias.

- No limite inferior, as células de carga alimentadas por baterias deve funcionar e ficar dentro do mpe, deixar de funciona.

- Indicações de referência: se em 75% o ponto de carga não for obtido, deve ser usado uma interpolação por linha reta entre a indicação do ponto de carga adjacente mais alto e o mais baixo. (Ver a R 60, 5.2.2 e os procedimentos de cálculo neste Anexo.)

- Erro é a diferença entre a indicação do ensaio (unidades) e a indicação de referência (unidades) dividida pelo fator f.

Equipamento usado: fornecer o esquema se necessário.

(*) Caso uma faixa de tensão seja marcada, usar o valor médio como o valor de referência e calcular os valores superior e inferior da tensão aplicada de acordo com A.3.7.4

Formulário C.13 Reduções da potência em breves tempos (R 60, A.3.7.4 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Faixa de tensão de referência: ________________________________

Dmin:........

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

## Tabela C.13

| Carga (kg) | ## Perturbação |  |  |  | ## Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amplitude | Duração (ciclos) | Número de perturbações | Intervalos de repetições (s) | Indicação (unidades) | Diferença (v) |  |  |
|  | ## Sem perturbações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 50% | 1 | 10 |  |  |  |  |  |

APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

NOTA: No caso de uma faixa de tensão, usar o valor médio como o valor de referência

Equipamento usado (fornecer o esquema se necessário):

Observações:

Formulário C.14.1 Transientes elétricos – linhas de alimentação (Referência A.3.7.5 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio : .............................................. Instrumento de leitura:........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempo |  |  |
| Temperatura |  | C |
| Umidade |  | % RH |
| Pressão barométrica |  | kPa |

Faixa de tensão de referência: ________________________________

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

## Tabela C.14.1

Linhas de alimentação: tensão de ensaio de 1 kV   duração do ensaio: 1 minuto em cada polaridade

| Carga (kg) | ## Conexão |  |  | Polaridade | ## Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## L para a Terra | N para a Terra | ## PE para a Terra |  | Indicação (unidades) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Não | Sim (Observações) |
| ## Carga mínima = | ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### X |  |  | ## Positiva |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Negativa |  |  |  |  |
|  | ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### X |  | Positiva |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Negativa |  |  | 1 |  |
|  | ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### X | Positiva |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Negativa |  |  | 1 |  |

L = fase	N = neutro	PE = Terra de proteção			APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

Equipamento usado (fornecer o esquema se necessário)

Observações:

Formulário C.14.2 Transientes de linha : circuitos de E/S e linhas de comunicação (Referência R 60, A.3.7.5 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio:.............................. Instrumento de leitura........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempo |  |  |
| Temperatura |  | C |
| Umidade |  | % RH |
| Pressão barométrica |  | Kpa |

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

## Tabela C.14.2

Sinais de E/S, linhas de informação e controle: tensão de ensaio de 0,5 kV   duração do ensaio: 1 minuto em cada polaridade

| ## Carga mínima (kg) | ## Indicação do ponto de conexão | ## Polaridade | ## Resultado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Indicação (unidades) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Não |  | Sim (Observações) |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Positiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Negativa |  |  |  |  |  |

NOTA: Explicar ou fazer um esquema indicando onde a garra jacaré está localizada no cabo.

Equipamento usado:

APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

Observações:

OBSERVADOR: ________________________________________

Formulário C.15.1 Descargas eletrostáticas – aplicação direta (R 60, A.3.7.6 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio:.......................... Instrumento de leitura....................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

 Descargas no contato	 Penetração de tinta		 Descargas no ar

Polaridade (*): Positiva:  		Negativa: 

Tabela C.15.1

| Carga mínima (kg) | ## Descargas |  |  | Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensão de ensaio (kV) | Número de descargas  10 | Intervalo de repetição (s) | Indicação (unidades) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |
|  |  |  |  |  |  | Não | Sim (Observações) |
|  | Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 (descargas no ar) |  |  |  |  |  |  |

###### Observações:		APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser anotado.

(*) A Publicação IEC 61000-4-2 (1988) 1999-05 especifica se o ensaio deve ser executado com a polaridade mais sensível.

Formulário C.15.2 Descargas eletrostáticas – aplicação indireta ( R 60, A.3.7.6 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio:........................ Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempo |  |  |
| Temperatura |  | C |
| Umidade |  | % RH |
| Pressão barométrica |  | kPa |

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

Polaridade (*): Positiva:  		Negativa: 

Plano horizontal de acoplamento                 	Tabela C.15.2.1

| Carga (kg) | ## Descargas |  |  | Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensão de ensaio (kV) | Número de descargas  10 | Intervalo de repetição (s) | Indicação (unidades) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |
|  |  |  |  |  |  | Não | Sim (Observações) |
| Carga mínima = | Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |

## Plano vertical de acoplamento                    Tabela C.15.2.2

| Carga (kg) | ## Descargas |  |  | Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensão de ensaio (kV) | Número de descargas  10 | Intervalo de repetição (s) | Indicação (unidades) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |
|  |  |  |  |  |  | Não | Sim (Observações) |
| Carga mínima = | Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |

Observações:			APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser anotado.

(*) A Publicação IEC 61000-4-2 (1988) 1999-05 especifica se o ensaio deve ser executado com a polaridade mais sensível.

Formulário C.15.3 Descargas eletrostáticas (cont) – especificação dos pontos de ensaio usados (Referência R 60 Formulários C.15.1 e/ou C.15.2)

Especificação dos pontos de ensaio usados da célula de carga e equipamento de ensaio usado, por exemplo, por meio de fotos ou esquemas.

- Aplicação direta

Descargas no contato

Descargas no ar

- Aplicação indireta

Formulário C.16.1 Susceptibilidade eletromagnética (R 60, A.3.7.7 e 6.3.3)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio:.......................... Instrumento de leitura: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempo |  |  |
| Temperatura |  | C |
| Umidade |  | % RH |
| Pressão barométrica |  | kPa |

Data:..................................................

Técnico executor: .........................................

Taxa de varredura:			Carga: 			Carga da célula de carga:

## Tabela C.16.1

| Perturbação |  |  |  | Resultado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antena | Faixa de freqüência (MHz) | Polarização | Face da célula de carga | Indicação (kg) | Diferença (v) | Falha significativa  vmín |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Não | Sim (Observações) |
| ## Sem perturbação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Vertical | Frente |  |  |  |  |
|  |  |  | Direito |  |  |  |  |
|  |  |  | Esquerdo |  |  |  |  |
|  |  |  | Posterior |  |  |  |  |
|  |  | Horizontal | Frente |  |  |  |  |
|  |  |  | Direito |  |  |  |  |
|  |  |  | Esquerdo |  |  |  |  |
|  |  |  | Posterior |  |  |  |  |

Faixa de freqüência: 26 – 1000 MHz		APROVADO: [ ]		REPROVADO: [ ]

Intensidade de campo 3 V/m

Modulação: 80% AM, onda senoidal de 1kHz

Observações:

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser anotado.

Formulário 16.2 Susceptibilidade eletromagnética (cont.) – descrição da montagem do ensaio (R 6o Formulário C.16.1)

Descrição da montagem do ensaio e equipamento, por exemplo, por meio de fotos e esquemas.

Formulário 17.1.1(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.2.6)

Solicitação N: .....................Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio:...................... Instrumento de leitura:: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ........... Dmax:..................:

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tempo |  |  |
| Temperatura |  | C |
| Umidade |  | % RH |
| Pressão barométrica |  | kPa |

Data:..................................................	...........Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 1 : Medição inicial

Tabela 17.1.1(3)

| Carga de ensaio (kg) | ## Série 1 |  | ## Série 2 |  | ## Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

- A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

- Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

- Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

- Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas.

Formulário C.17.1.1(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:.............................................................	Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 1 : Medição inicial

Tabela 17.1.1(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.2(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição ( R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..............................................................	Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 2 :

Tabela 17.1.2(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1)  A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2)  Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3)  Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4)  Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.2(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal– dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina ensaiada: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## No início | ## No fim |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 2

Tabela 17.1.2(5)

| Carga de ensaio (kg) | Seqüência 1 |  | Seqüência 2 |  | Seqüência 3 |  | ## Seqüência 4 |  | ## Seqüência 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.3(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição ( R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................  	Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 3 :

Tabela 17.1.3(3)

| Carga de ensaio (kg) | Seqüência 1 |  | Seqüência 2 |  | Seqüência 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1)  A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2)  Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3)  Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4)  Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.3(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 3

Tabela 17.1.3(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas.

Formulário C.17.1.4(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição ( R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: ............................	.	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 4 :

Tabela 17.1.4(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1)  A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2)  Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3)  Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4)  Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.4(5) Estabilidade da  amplitude da faixa nominal  – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 4

Tabela 17.1.4(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

- Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.5(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição ( R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 5 :

Tabela 17.1.5(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2)  Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3)  Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4)  Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.5(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 5

Tabela 17.1.5(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.6(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal– dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 6 :

Tabela 17.1.6(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.6(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 6

Tabela 17.1.6(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.7(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 7:

Tabela 17.1.7(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.7(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 7

Tabela 17.1.7(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.8(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 8:

Tabela 17.1.8(3)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.1.8(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal – dados de medição (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

Fator (): ............................. DR: ........................ Dmín: ...........

|  | ## Inicial | ## Final |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |
| Tempo |  |  |  |
| Temperatura |  |  | C |
| Umidade |  |  | % RH |
| Pressão barométrica |  |  | kPa |

Data:..................................................		Carga mínima: __________________ kg

Técnico executor: .........................................	Carga máxima: __________________ kg

Medição N0 8

Tabela 17.1.8(5)

| Carga de ensaio (kg) | Série 1 |  | Série 2 |  | Série 3 |  | ## Série 4 |  | ## Série 5 |  | Indicação média (unidades) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo | Indicação (unidades) | Tempo |  |
| Min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação média na carga mínima da indicação média na carga máxima.

2) Usar cinco (5) seqüências para a Classe de exatidão B; usar três (3) seqüências para as Classes de exatidão C e D.

3) Tempo absoluto (não relativo) deve ser registrado.

4) Usar cópias adicionais de formulários para cobrir as oito (8) medições ou mais exigidas

Formulário C.17.2 Estabilidade da amplitude da faixa nominal – resumo dos resultados dos ensaios (R 60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitação N0: ..................... Modelo da célula de carga: .................................................................

N de série: ..................... Emáx: .................. nmáx: .................. vmín: ................. pLC: ................

Máquina de ensaio: .............................................. Instrumento: ........................................................

## Tabela C.17.2

| Número da medição (ver nota 3) | ## Amplitude da faixa nominal |  | Variação (v) | Variação máxima admissível (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (unidades) | (v) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

APROVADO : [ ] 		REPROVADO : [ ]

Observações:

NOTAS:

- Variação é a diferença no valor da amplitude da faixa nominal do valor da amplitude da faixa nominal da seqüência 1.

- Variação máxima admissível é a metade do valor de divisão de verificação da célula de carga ou metade do valor absoluto do erro máximo admissível para a carga máxima aplicada.

- Usar os resultados da medição N0 8 das Tabelas 17.1.1 até 17.1.8