NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 27 de abril de 2021 se distribuye a petición de la delegación de Colombia.

_______________

Título: Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ

| Motivo del addendum: |
| --- |
| [ ] | Modificación del plazo para presentar observaciones - fecha: |
| [ ] | Adopción de la medida notificada - fecha: |
| [ ] | Publicación de la medida notificada - fecha: |
| [ ] | Entrada en vigor de la medida notificada - fecha: |
| [ ] | Indicación de dónde se puede obtener el texto de la medida definitiva: |
| [ ] | Retiro o derogación de la medida notificada - fecha: Signatura pertinente, en el caso de que se vuelva a notificar la medida: |
| [ ] | Modificación del contenido o del ámbito de aplicación de la medida notificada e indicación de dónde se puede obtener el texto1: Nuevo plazo para presentar observaciones (si procede): |
| [ ] | Publicación de documentos interpretativos e indicación de dónde se puede obtener el texto1: |
| [X] | Otro motivo: https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/COL/21_3011_00_s.pdf |

Descripción: La Resolución 40099 de 2021 "Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ".

La normativa busca precisar y aclarar algunas disposiciones del RETIQ para su entendimiento y el mejoramiento de su implementación, sin incluir requisitos técnicos adicionales que puedan afectar la comercialización de los productos objeto de este reglamento.

Las aclaraciones y precisiones son:

Refrigeradores domésticos:

Se aclara que la norma IEC-62552:2015 aplica a refrigeradores y refrigeradores-congeladores de hasta 1104 litros y a congeladores domésticos de hasta 850 litros operados por motocompresor hermético. Por otra parte, se precisa que el compartimento para conservación de alimentos frescos debe tener una temperatura media de 4° C y no de 5° C.

Acondicionadores de aires:

El Ministerio de Minas y Energía identificó que no existe en Colombia una curva climática propia para que sea implementada la norma ISO 16358:2013, por esta razón, se concluyó que la entrada en vigencia de dicha norma, que era el primero de abril de 2021, requiere la construcción de parámetros meteorológicos que sirvan de datos de referencia para la realización de ensayos y que para esto se requiere del apoyo de entidades del sector ambiente y expertos técnicos en temas de acondicionamiento de aire. En síntesis se pospone la fecha de entrada en vigencia de la norma ISO 16358-1:2013.

En cuento al requisito del parámetro de presión sonora y con el fin de mejorar la implementación del reglamento, se incluyó etiquetas ejemplo para los acondicionadores de aire tipo precisión y para las condensadoras de sistema de múltiple salida y, también, actualiza los ejemplos de etiquetas conforme lo incluido en la Resolución 40247 del 2020 expedida por parte del Ministerio de Minas y Energía.

Motores eléctricos:

El Ministerio de Minas y Energía adquiere el compromiso de evaluar la necesidad de incluir en el alcance regulatorio del RETIQ los equipos de bombeo en su conjunto motor-bomba, por lo que se posterga la fecha establecida para determinar la aplicación del RETIQ a dichos productos, siendo esta el 31 de marzo de 2021. Esto teniendo en cuenta que en el presente año se adelantará el Análisis de Impacto Normativo - AIN ex-post en donde se abarcará la evaluación de inclusión de nuevos equipos de fuerza motriz y la aplicación para aquellos que se encuentran suspendidos como los motores tipo "lapicero".

Etiquetado de productos en general:

Se actualiza las etiquetas ejemplo para los acondicionadores de aire y equipos gasodomésticos, teniendo en cuenta que, en la presente resolución, no se agregan requisitos nuevos a los establecidos a la fecha para el RETIQ, sino que se establece un ejemplo de cómo quedaría la etiqueta final de los productos una vez implementados los requisitos en dicha resolución.

En cuanto a la aplicación de las condiciones transitorias establecidas en el RETIQ, y todas sus modificaciones el Ministerio de Minas y Energía evidenció un posible riesgo respecto a la aplicación de requisitos para equipos que se incluyen por primera vez al alcance del reglamento, considerando que si la resolución mediante la cual se adiciona un producto al ámbito regulatorio no específica un tiempo transitorio para la aplicabilidad del RETIQ los requisitos serán exigibles inmediatamente después de que dicha resolución sea expedida. Por lo anterior, esta resolución otorga un plazo razonable para la exigibilidad del RETIQ a aquellos nuevos productos que sean objeto de su ámbito de aplicación.

__________

# Footnotes

Entre otras cosas, puede aportarse la dirección de un sitio web, un anexo en pdf u otra información que indique dónde se puede obtener el texto de la medida definitiva/modificación de la medida y/o los documentos interpretativos.