NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com aramon@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): -- Los demás (HS 854449); - Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1.000 V (HS 854460) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Cuarta Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 021 (4R) "Cables y Conductores Aislados Para Uso Eléctrico" (11 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los cables y conductores aislados para uso eléctrico, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Cables y conductores aislados para uso eléctrico de hasta 2000 V. Este reglamento técnico no aplica a: 1. Cables y conductores aislados para uso eléctrico provistos de piezas de conexión de cualquier clase. 2. Cables con armadura metálica destinados a la actividad petrolera y minera |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: Norma IEC 60227-1:2007, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements. Norma IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables. Norma IEC 60245-1:2003+AMD1:2007, Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements. Norma IEC 60332-1-2:2004+AMD1:2015, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulatedwire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame. Norma IEC 60502-1:2004+AMD1:2009, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV). Norma IEC 60754-1:2011, Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Norma UL 44:2018, Thermoset-Insulated Wires and Cables. Norma UL 62:2018, Flexible Cords and Cables. Norma UL 83:2017, Thermoplastic-Insulated Wires and Cables. Norma NTE INEN 2305:2008, Cordones flexibles y alambres para instalaciones domésticas. Requisitos. Norma NTE INEN 2345 (1R):2015, Alambres y cables con aislamiento termoplástico. Requisitos. TRAZABILIDAD: G/TBT/N/ECU/33 G/TBT/N/ECU/33/Add.1 G/TBT/N/ECU/33/Add.2 G/TBT/N/ECU/33/Add.3 G/TBT/N/ECU/33/Add.4 G/TBT/N/ECU/33/Add.5 G/TBT/N/ECU/33/Add.6 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 165 días a partir de la fecha de notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com aramon@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchez@produccion.gob.ec www.normalizacion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2107_00_s.pdf |