NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Válvulas reductoras de presión (HS 848110) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 090 (2R) "Válvulas reductoras de presión" (10 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir las válvulas reductoras de presión, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas, así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Válvulas reductoras de presión para uso con agua: Válvulas reductoras de presión del agua y válvulas reductoras de presión del agua combinadas, con un diámetro nominal comprendido entre DN8 (1/4") hasta DN100 (4"), para presiones de entrada del agua que no superen 1,6 MPa (16 bar) y una temperatura del agua que no supere los 30 ºC, para aplicaciones con agua fría, y los 80ºC para aplicaciones con agua caliente (se utilizan para la edificación o construcción). Válvulas reductoras de presión del agua, que se utilizan en, o conectadas con, sistemas de tuberías de suministro de agua, aéreos o enterrados, que transportan agua destinada al consumo humano (para redes municipales de agua potable). Válvulas reductoras de presión del agua destinadas a ser utilizadas en sistemas de irrigación agrícola, con diámetros nominales desde DN8 (1/4") hasta DN100 (4"), para uso con agua a temperaturas de hasta 60ºC. Válvulas reductoras de presión del agua utilizadas en sistemas contra incendios. Válvulas reductoras de presión y limitadoras de presión de acción directa destinadas a reducir la presión del agua en sistemas de tuberías verticales o en la tubería de suministro para sistemas de rociadores. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma ISO 6182-5:2012, Fire protection -- Automatic sprinkler systems – Part 5: Requirements and test methods for deluge valves. Norma ISO 9393-1:2004, Thermoplastics valves for industrial applications -- Pressure test methods and requirements -- Part 1: General. Norma ISO 9911:2006, Agricultural irrigation equipment -- Manually operated small plastics valves. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Norma EN 1074-1:2000, Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. General requirements. Norma EN 1074-5:2001, Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. Control valves. Norma EN 12516-3:2002, Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method Norma EN 1567:1999, Building valves. Water pressure reducing valves and combination water reducing valves. Requirements and tests. Norma UL 260:2004, Dry Pipe and Deluge Valves for Fire-Protection Service. Norma UL 1468:2018, Direct Acting Pressure Reducing and Pressure Restricting Valves Norma UL 1739:2017, Pilot-Operated Pressure-Control Valves for Fire-Protection Service Norma ASME B16.34:2017, Valves Flanged, Threaded, and Welding End. TRAZABILIDAD: G/TBT/N/ECU/109 G/TBT/N/ECU/109/Add.1 G/TBT/N/ECU/109/Add.2 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Desde 60 días a partir de la notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2777_00_s.pdf |