NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1.000 V (HS 854460) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 236 (1R) "Cables de potencia aislados" (11 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los cables de potencia aislados desde 2 Kv hasta 500 Kv, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Cables (conductores) aislados para medio y alto voltaje, desde 2 Kv hasta 500 Kv. Este reglamento no aplica a: Cables de potencia aislados fabricados específicamente para instalaciones petroleras, mineras o instalaciones marinas fijas o móviles. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: Norma IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables. Norma IEC 60332-1-2:2015, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame. Norma IEC 60502-1:2004+AMD1:2009, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 Kv (Um = 1,2 Kv) up to 30 Kv (Um = 36 Kv) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 Kv (Um = 1,2 Kv) and 3 Kv (Um = 3,6 Kv). Norma IEC 60502-2:2014, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 Kv (Um = 1,2 Kv) up to 30 Kv (Um = 36 Kv) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 Kv (Um = 7,2 Kv) up to 30 Kv (Um = 36 Kv). Norma IEC 60754-1:2011, Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content. Norma IEC 60840:2011, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 Kv (Um = 36 Kv) up to 150 Kv (Um = 170 Kv) – Test methods and requirements. Norma IEC 62067:2011, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 Kv (Um = 170 Kv) up to 500 Kv (Um = 550 Kv) - Test methods and requirements. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. TRAZABILIDAD: G/TBT/N/ECU/265 G/TBT/N/ECU/265/Add.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Desde 60 días a partir de la notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec www.normalizacion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_3197_00_s.pdf |